泾河新城泾河智谷项目（一期）防雷检测服务

询价采购文件

采购人：陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司

二〇二二年六月

第一部分   询价公告

陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司就泾河新城泾河智谷项目（一期）防雷检测服务进行公开询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目服务的供应商参加。

一、采购人：陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司

二、采购项目名称：泾河新城泾河智谷项目（一期）防雷检测服务

三、项目概况及范围：

泾河新城泾河智谷项目位于泾河新城泾晨路以东、湖滨二路以南、 泾河五街路以西、湖滨一路以北。本案区位条件突出——位于泾河新城中部，介于茯茶小镇、崇文塔、乐华城主题度假区之间，处于泾河新城院士谷核心区域，是泾河新城最具发展潜力的地区。总用地面积约285亩，南侧用地性质为科研用地，中部及北侧用地为商务用地（B2）。智谷区域目标打造集办公、研讨、分享、休闲、艺术、生活为一体的综合性街区。

采购范围：供应商依据泾河新城泾河智谷项目（一期）现场实际情况及国家、省、市、新区相关的法律法规、行业规范。完成泾河新城泾河智谷项目（一期）防雷检测服务，包括但不限于：完成泾河新城泾河智谷项目（一期）防雷检测并出具检测报告，提供相关后续配合服务。

四、询价单位资格要求

4.1供应商具备独立法人资格或是依法成立的其他组织，具有有效营业执照或其他组织证明资料；

4.2具备雷电防护装置检测甲级资质；

4.3拟派项目负责人具备中级及以上技术职称；

4.4供应商不得在“信用中国”网站被列为失信被执行人；

4.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.6本项目不接受联合体参加比选。

五、询价响应文件递交截止时间、地点、方式及询价时间、地点

1.询价响应文件递交截止时间及询价时间：2022年6月  日9时 30分。响应文件递交地点及询价地点：陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心1号楼610。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本采购公告在《西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司官网》发布。

八、联系人及联系方式：

采  购 人：陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司

地     址：陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心

联 系 人：王工

联系电话：029-34057036

电子邮件：wanghuan@jhncidg.com

第二部分  询价单位须知

一、项目概况

泾河新城泾河智谷项目位于泾河新城泾晨路以东、湖滨二路以南、 泾河五街路以西、湖滨一路以北。本案区位条件突出——位于泾河新城中部，介于茯茶小镇、崇文塔、乐华城主题度假区之间，处于泾河新城院士谷核心区域，是泾河新城最具发展潜力的地区。总用地面积约285亩，南侧用地性质为科研用地，中部及北侧用地为商务用地（B2）。智谷区域目标打造集办公、研讨、分享、休闲、艺术、生活为一体的综合性街区。

二、采购范围

供应商依据泾河新城泾河智谷项目（一期）现场实际情况及国家、省、市、新区相关的法律法规、行业规范。完成泾河新城泾河智谷项目（一期）防雷检测服务，包括但不限于：完成泾河新城泾河智谷项目（一期）防雷检测并出具检测报告，提供相关后续配合服务。

三、服务周期：

检测与施工同时进行，以施工进度满足初始检测条件始至全部检测完成止。

四、资格要求：

1.供应商具备独立法人资格或是依法成立的其他组织，具有有效营业执照或其他组织证明资料；2.具备雷电防护装置检测甲级资质；3.拟派项目负责人具备中级及以上技术职称；4.供应商不得在“信用中国”网站被列为失信被执行人；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；6.本项目不接受联合体参加比选。

五、服务内容：

1．随工检测内容为：

1.1 完成桩基础，开始绑扎承台、地梁钢筋时检测；

1.2 完成地梁浇筑、开始绑扎钢筋柱时检测；

1.3 完成柱的浇筑、开始首层板筋绑扎时检测；

1.4 完成均压环施工或焊接完均压环时检测；

1.5施工塔吊、施工电梯、施工工棚和工地配电系统等防雷装置的构筑物进行检测；

1.6 焊接完天面避雷网格、天面避雷带、避雷针时检测；

1.7 完成对大楼金属门窗、玻璃幕墙等大型金属物体的等电位处理时检测；

1.8 完成对低压配电、供水系统等设施及金属物体的安装时检测；

2．竣工检测内容为：

竣工检测包括：接地装置、引下线、接闪器、电源防雷

六、最高限价

本项目采购最高限价为 288881.60 元（大写：人民币 贰拾捌万捌仟捌佰捌拾壹元陆角零分 ）。

注：比选费用不得超出采购最高限价，否则否决其资格。

七、询价响应文件递交时间及地址：

1、询价响应文件递交截止时间：2022年6月  日09时30分。

2、询价响应文件递交地址：陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心1号楼610。

3、询价响应文件正本壹份、副本贰份、电子版（U盘）壹份（内容必须包含响应文件的所有内容），报价书正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，并各自装订成册（注：胶装）。

4、询价响应文件的密封袋内装询价书正副共3份，封皮上写明项目名称、招标人名称及参加询价的供应商名称，在封线处加盖法定代表或授权人代表签章或公章。并注明“询价时启封”字样。

第三部分   询价响应文件格式

（正、副本）

泾河新城泾河智谷项目（一期）防雷检测服务

询价响应文件

供应商：                            （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

报   价  书

| 总报价（元） | 服务周期 | 项目负责人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

1、所报货币为人民币。 小数点后保留两位有效数字。

2、供应商未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效比选。

后附：分项报价表

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表签字：

日     期：

分项报价表

| 项目名称 | 分项名称 | 单位 | 单价（元） | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泾河新城泾河智谷项目（一期）防雷检测服务 | / | 项 |  |  |  |

注：

1、所报货币为人民币。小数点后保留两位有效数字。

2、供应商未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效比选。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表签字：

日     期：

供应商的有效资质证明文件

1、具有独立法人资格、提供合法有效的营业执照；

2、法定代表人授权委托书及代理人身份证原件（法定代表人直接参加时，只须提供法定代表人身份证）合法有效；

3、询价单位未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人名单，供应商须提供有效证明资料（网页截图加盖公章）。

4.项目负责人须具有相关专业的中级及以上职称；

5、其他资料。

- 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月               日

经营期限：

姓    名：                      性        别：

年    龄：                      职        务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

年        月        日

- 法定代表人授权委托书

致：                        （采购人名称）

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次（项目名称 ）项目的比价、报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月    日签字生效，特此证明。

| 法定代表人签字或盖章： | 被授权人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商（盖章）：

年        月        日

其它资料

（格式自拟）