西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司

特种作业培训服务

询价采购文件

采购人：西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司

二零二三年二月

# 询价公告

西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司就特种作业培训服务进行公开询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目服务的供应商参加询价。

一、采购人：西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司

二、采购项目名称：西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司特种作业培训服务

三、服务周期：365日历天

四、项目概况及范围：

4.1项目概况：西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司专注于水污染治理、污染物资源化利用、节能降耗等方面的技术研究和应用。工业聚集区污水处理厂目前已经通水运行，运行过程特种作业、特种设备操作人员须持证上岗，现计划对相关作业人员开展特种作业、安全作业培训并获取相关作业证书。

4.2本项目采购最高限价为38,000.00元（大写：人民币叁万捌仟元整）。

4.3采购范围：西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司特种作业培训服务。

五、询价单位资格要求

5.1在中华人民共和国内合法注册的独立法人，提供具备合法有效的企业法人营业执照或其他组织证明；

5.2法定代表人授权书及被授权人身份证(企业法定代表人参加只需提供身份证)；

5.3供应商未被列入“信用中国”网站 (中国执行信息公开网)“失信被执行人”记录名单；

5.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标；

5.5本项目不接受联合体参加询价。

六、询价响应文件递交截止时间、地点

6.1询价响应文件递交截止时间：2023年2月23日14时30分。响应文件递交地点：陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心基地3号楼506室。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、其他应说明的事项：

本次采购公告在《西咸新区泾河新城产业发展集团官网》发布。

八、联系人及联系方式：

采 购 人：西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司

地    址：陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心

联 系 人：蔚工

电    话：18829237524

- 询价单位须知

一、项目概况

西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司专注于水污染治理、污染物资源化利用、节能降耗等方面的技术研究和应用。可承接水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、节水技术等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发等业务。竭力为服务对象降低能耗、减少水污染物排放量，为区域水环境改善贡献力量。

二、采购范围

工业聚集区污水处理厂目前已经通水运行，运行过程特种作业、特种设备操作人员须持证上岗，现计划对相关作业人员开展特种作业、安全作业培训并获取相关作业证书。

三、资格要求

1.供应商须具备独立法人资格，具有有效的法人营业执照；

2.在国家企业信用信息公示系统中，无重大违法失信记录；

3.未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中被列入失信被执行人名单；

4.本次询价不接受联合体。

四、服务期：365日历天。

五、采购最高限价为38,000.00元（大写：人民币叁万捌仟元整）。

六、询价响应文件递交截止时间、地点

1.询价响应文件递交截止时间：2023年2月23日14时30分。

2.询价响应文件递交地点：陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心基地3号楼506室。

3.询价响应文件正本壹份、副本壹份（内容必须包含响应文件的所有内容），报价书正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”字样，装订成册。

4.询价响应文件的密封袋内装询价书正副共贰份，封皮上写明项目名称、采购人名称及参加询价的供应商名称，在封线处加盖法定代表或授权人代表签章或公章。并注明“询价时启封”字样。

# 第三部分   询价响应文件格式

# （仅供参考）

（正本或副本）

西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司特种作业培训服务

询价响应文件

询价单位：                    （盖章）

法定代表人或授权代表：   （盖章或签字）

时    间：二零二三年  月  日

报   价  书

| 总报价（元） | 服务期 （日历天） | 项目负责人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： | 365日历天 |  |  |

注：

1、所报货币为人民币。小数点后保留两位有效数字。

2、报价单位未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效询价。

报价单位：（单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日    期：     年      月     日

分项报价单

| 序号 | 名称 | 培训人数 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电工作业 | 12 |  |  |  |
| 2 | 低压电工作业 | 14 |  |  |  |
| 3 | 危险化学品安全作业 | 2 |  |  |  |
| 4 | 安全员 | 6 |  |  |  |
| 5 | 特种设备安全管理 | 2 |  |  |  |
| 6 | 起重机作业 | 1 |  |  |  |
| 7 | 场(厂)内专用机动车辆作业 | 2 |  |  |  |
| 8 | 压力容器作业 | 2 |  |  |  |
|  | 合计费用（元） |  |  |  |  |

注：

1、所报货币为人民币。小数点后保留两位有效数字。

2、报价单位未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效询价。

3、计价方式为含税固定综合单价，以上报价是完成本项目全部内容所需要的全部费用，包含培训费用、特种作业实操考试费用、培训证书制作费用、学习用品费用、管理费、利润、税金等所有费用。

报价单位：（单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日    期：     年      月     日

供应商的有效资质证明文件

1、具有独立法人资格、提供合法有效的营业执照；

2、提供法定代表人身份证明、法定代表人授权书（加盖公章）；

3、报价单位未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人名单，供应商须提供有效证明资料（网页截图加盖公章）；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

5、其它资料。

一、法定代表人身份证明

询价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （询价单位名称）的法定代表人。

特此证明！

询价单位：                      （盖单位章）

年    月     日

二、法定代表人授权书

致：西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司

注册于（工商行政管理局名称）之（询价单位全称）（法人代表人姓名、职务）授权          （被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的西咸新区泾河新城产发水资源管理有限公司特种作业培训服务项目询价活动，全权处理询价活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：由签订之日起生效自开标之日起不少于90个日历日。

- 法人代表签字或盖章：                    被授权人签字：

- 职        务：                          职        务：

- 附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（备注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

| - 法定代表人身份证复印件 | - 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| - 法定代表人身份证复印件 | - 被授权人身份证复印件 |

询价单位：                      （盖单位章）

年  月  日

其它资料（格式自拟）