泾河新城工业聚集区污水处理厂化验室试剂

询价采购文件

采购人：西咸新区产发绿能科技有限公司

二零二四年六月

# 询价公告

西咸新区产发绿能科技有限公司就泾河新城工业聚集区污水处理厂化验室试剂采购进行公开询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目服务的供应商参加询价。

一、采购人：西咸新区产发绿能科技有限公司

二、采购项目名称：泾河新城工业聚集区污水处理厂化验室试剂

三、服务周期：365日历天。

四、项目概况及范围：

工业聚集区污水处理厂目前已经通水运行，为保证出水达标及工艺精准控制，化验室需每日对各个工艺段进行化验检测。化验室检测及在线仪表检测需要消耗化学试剂及部分消耗品，根据生产需求采购化验室试剂及耗材等。

五、询价单位资格要求

5.1在中华人民共和国内合法注册的独立法人，提供具备合法有效的企业营业执照；

5.2法定代表人授权书及被授权人身份证(企业法定代表人参加只需提供身份证)；

5.3供应商未被列入“信用中国”网站 (中国执行信息公开网)“失信被执行人”记录名单；

5.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标；

5.5本项目不接受联合体参加询价。

六、询价响应文件递交截止时间、地点

6.1询价响应文件递交截止时间：2024年6月14日15时00分。响应文件递交地点：陕西省西咸新区泾河新城泾河智谷10楼。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、其他应说明的事项：

本次采购公告在《西咸新区泾河新城产业发展集团官网》发布。

八、联系人及联系方式：

采 购 人：西咸新区产发绿能科技有限公司

地    址：陕西省西咸新区泾河新城泾河智谷10楼

联 系 人：蔚工

电    话：13359277524

- 询价单位须知

一、项目概况

工业聚集区污水处理厂目前已经通水运行，为保证出水达标及工艺精准控制，化验室需每日对各个工艺段进行化验检测。

二、采购范围

泾河新城工业聚集区污水处理厂化验室试剂采购。化验室检测及在线仪表检测需要消耗化学试剂及部分消耗品，根据生产需求采购化验室试剂及耗材等，具体采购内容详见采购清单。

三、资格要求

1.在中华人民共和国内合法注册的独立法人，提供具备合法有效的企业营业执照；

2.法定代表人授权书及被授权人身份证(企业法定代表人参加只需提供身份证)；

3.供应商未被列入“信用中国”网站 (中国执行信息公开网)“失信被执行人”记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标；

5.本项目不接受联合体参加询价。

四、服务期：365日历天。

五、采购最高限价为34000.00元（大写：人民币叁万肆仟元整）。

六、询价响应文件递交截止时间、地点

1.询价响应文件递交截止时间：2024年6月14日15时00分。

2.询价响应文件递交地点：陕西省西咸新区泾河新城泾河智谷10楼。

3.询价响应文件正本壹份、副本壹份、电子文件（盖章扫描件存于U盘）壹份（内容必须包含响应文件的所有内容），报价书正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”字样，装订成册（注：胶装）。

4.询价响应文件的密封袋内装询价书正副共2份，封皮上写明项目名称、招标人名称及参加询价的供应商名称，在封线处加盖法定代表或授权人代表签章或公章。并注明“询价时启封”字样。

# 第三部分   询价响应文件格式

（正本或副本）

泾河新城工业聚集区污水处理厂化验室试剂

询价响应文件

询价单位：                    （盖章）

法定代表人或授权代表：   （盖章或签字）

时    间：二零二四年  月  日

报   价  书

| 总报价（元） | 服务期 （日历天） | 税率 | 项目负责人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： | 365日历天。 | % |  |  |

注：

1、所报货币为人民币。小数点后保留两位有效数字。

2、报价单位未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效询价。

报价单位：（单位全称、盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日    期：     年      月     日

分项报价单

| 序号 | 项目内容 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口塑料定容瓶 | 100mL | 10 | 个 |  |  |  |
| 2 | 瓷蒸发皿 | 100mL | 5 | 个 |  |  |  |
| 3 | 分液漏斗 | 500mL | 5 | 个 |  |  |  |
| 4 | 分液漏斗 | 250mL | 5 | 个 |  |  |  |
| 5 | 磨口圆底烧瓶 | 500mL | 15 | 个 |  |  |  |
| 6 | 磨口洗气瓶 | / | 5 | 个 |  |  |  |
| 7 | 棕色滴定管 | 50mL | 5 | 个 |  |  |  |
| 8 | 无色玻璃试剂瓶 | 1000mL | 20 | 个 |  |  |  |
| 9 | 无色玻璃试剂瓶 | 500mL | 20 | 个 |  |  |  |
| 10 | 无色玻璃试剂瓶 | 250mL | 20 | 个 |  |  |  |
| 11 | 聚乙烯试剂瓶 | 1000mL | 20 | 个 |  |  |  |
| 12 | 聚乙烯试剂瓶 | 500mL | 20 | 个 |  |  |  |
| 13 | 聚乙烯试剂瓶 | 250mL | 20 | 个 |  |  |  |
| 14 | 聚乙烯试剂瓶 | 100mL | 20 | 个 |  |  |  |
| 15 | 聚丙烯瓶 | 500mL | 10 | 个 |  |  |  |
| 16 | 聚四氯乙烯烧林 | 100mL | 10 | 个 |  |  |  |
| 17 | 酸式滴定管 | 25mL | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 | 酸式滴定管 | 10mL | 2 | 个 |  |  |  |
| 19 | 0.45μm 滤膜 | 100 个/包 | 5 | 包 |  |  |  |
| 20 | 洗瓶 | 500mL | 6 | 个 |  |  |  |
| 21 | 斜口镊子 | 小 | 10 | 个 |  |  |  |
| 22 | 进样针 | 50 μL | 5 | 支 |  |  |  |
| 23 | 进样针 | 50 μL | 5 | 支 |  |  |  |
| 24 | 注射器 | / | 300 | 支 |  |  |  |
| 25 | 玻璃棉 | AR500g | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 26 | 一次性分度吸管(灭菌) | 1mL100 个/包 | 5 | 包 |  |  |  |
| 27 | 高纯氮气 | 含瓶 4L | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 28 | 高纯氩气 | 含瓶 4L | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 29 | 无菌一次性吸管 | 独立包装， 100 个/ 包 | 10 | 包 |  |  |  |
| 30 | 封口膜 | 盒，10cm*38cm | 1 | 卷 |  |  |  |
| 31 | 纱布 | 30cm*10m/包 | 3 | 包 |  |  |  |
| 32 | 一次性口罩 | 50 个/盒 | 24 | 盒 |  |  |  |
| 33 | 枪头 | 1mL100 个/包 | 10 | 包 |  |  |  |
| 34 | 枪头 | 5mL 300 个/包 | 10 | 包 |  |  |  |
| 35 | 枪头 | 10ml 500 个/包 | 10 | 包 |  |  |  |
| 36 | 洗耳球 | 中号 | 3 | 个 |  |  |  |
| 37 | 洗耳球 | 大号 | 3 | 个 |  |  |  |
| 38 | 标签纸 | / | 20 | 卷 |  |  |  |
| 39 | 丁腈手套 | 小号 | 10 | 盒 |  |  |  |
| 40 | 丁腈手套 | 中号 | 10 | 盒 |  |  |  |
| 41 | 丁腈手套 | 大号 | 3 | 盘 |  |  |  |
| 42 | 定性滤纸 | φllcm | 10 | 盘 |  |  |  |
| 43 | 定性滤纸 | φl8cm | 10 | 盘 |  |  |  |
| 44 | 定量滤纸 | φllcm | 10 | 盘 |  |  |  |
| 45 | 定量滤纸 | φ18cm | 10 | 盘 |  |  |  |
| 46 | 吸水滤纸 | 60*60cm | 2000 | 张 |  |  |  |
| 47 | MFC 培养基 | BR250g | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 48 | 滤膜 | φ50mm 0.45 醋酸纤 维 100 张/盒 | 2 | 盘 |  |  |  |
| 49 | 121 灭菌指示卡 | 200个/盘 | 1 | 盘 |  |  |  |
| 50 | 硫代硫酸钠滴定液 | 0.1mol/L 500ml | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 51 | 培养皿 | 90mm 500 个/箱 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 52 | 载玻片 | 100 片/盘 | 5 | 盘 |  |  |  |
| 53 | 盖玻片 | 18*18100 片/盘 | 5 | 盒 |  |  |  |
| 54 | 锥形瓶 | 250ml | 20 | 个 |  |  |  |
| 55 | 沸石 | 玻璃 500g/包 | 1 | 包 |  |  |  |
| 56 | 磁子 | φ 10*30mm | 6 | 个 |  |  |  |
| 57 | 石英比色皿 | 50mm/2 只 | 5 | 盒 |  |  |  |
| 58 | 玻璃比色皿 | 50mm/2 只 | 5 | 盒 |  |  |  |
| 59 | 棉线 | 1.5mm9 股 500 米 | 1 | 卷 |  |  |  |
| 60 | 擦镜纸 | 100*100 | 2 | 本 |  |  |  |
| 61 | 酸桶 | PP，尺寸 35*30*30 | 1 | 个 |  |  |  |
| 62 | 废液桶 | 25L | 10 | 个 |  |  |  |
| 63 | 凡士林 | AR500g | 3 | 瓶 |  |  |  |
| 64 | 刻度移液管 | 0.5ml | 5 | 支 |  |  |  |
|  |  | 1ml/2ml | 5 | 支 |  |  |  |
|  |  | 5ml | 5 | 支 |  |  |  |
|  |  | 10ml | 5 | 支 |  |  |  |
| 65 | 大肚移液管 | 25ml | 5 | 支 |  |  |  |
|  |  | 50ml | 5 | 支 |  |  |  |
| 66 | 取样框 | 49*33*23cm | 1 | 个 |  |  |  |
| 67 | 污水采样器 | 2.5L | 2 | 个 |  |  |  |
| 68 | 烧杯 | 25ml | 5 | 个 |  |  |  |
|  |  | 50ml | 5 | 个 |  |  |  |
|  |  | 100ml | 5 | 个 |  |  |  |
|  |  | 250ml | 5 | 个 |  |  |  |
| 69 | 水箱空气过滤器 | / | 1 | 个 |  |  |  |
| 70 | 预处理柱 | / | 1 | 个 |  |  |  |
| 71 | A2纯化柱 | / | 1 | 个 |  |  |  |
| 72 | 终端过滤器 | / | 1 | 个 |  |  |  |
| 73 | pH 缓冲溶液 | 邻苯二甲酸氢钾250ml/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  |
|  |  | 混合磷酸盐250ml/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  |
|  |  | 四硼酸钠250ml/瓶 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 74 | 变色硅胶干燥剂 | CP 500g | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 75 | 碘化钾 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 76 | 碘化汞 | AR 100g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 77 | 酒石酸钾钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 78 | 磷酸二氢钾 | GR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 79 | 钼酸铵 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 80 | 抗坏血酸 | AR 25g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 81 | 酒精 | 75% 500mL | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 82 | 生理盐水 | 0.9% 500mL | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 83 | 重铬酸钾 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 84 | 硫酸银 | AR 100g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 85 | 硫酸汞 | AR 100g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 86 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT 100g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 87 | 硝酸银 | AR 100g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 88 | 铬酸钾 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 89 | 氢氧化钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 90 | 过硫酸钾 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 91 | 直链烷基苯磺酸钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 92 | 一水磷酸二氢钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 93 | 亚甲蓝(指示剂级） | AR 25g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 94 | 酚酞 | AR 25g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 95 | 碳酸钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 96 | 碳酸氢钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 97 | 氟化钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 98 | 氯化钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 99 | 亚硝酸钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 100 | 磷酸二氢钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 101 | 硝酸钠 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 102 | 硫酸钾 | AR 500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本采购清单数量为暂估量，实际根据甲方需求量供货，据实付款。

2.本清单所涉及的试剂及耗材需满足现场需求，可进行现场踏勘。

供应商的有效资质证明文件

1.在中华人民共和国内合法注册的独立法人，提供具备合法有效的企业营业执照；

2.法定代表人授权书及被授权人身份证(企业法定代表人参加只需提供身份证)；

3.供应商未被列入“信用中国”网站 (中国执行信息公开网)“失信被执行人”记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标；

5.本项目不接受联合体参加询价；

6.相关业绩；

7.供货方案；

8.其它资料。

一、法定代表人身份证明

询价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （询价单位名称）的法定代表人。

特此证明！

询价单位：                      （盖单位章）

年    月     日

二、法定代表人授权书

致：西咸新区产发绿能科技有限公司

注册于（工商行政管理局名称）之（询价单位全称）（法人代表人姓名、职务）授权          （被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的      询价活动，全权处理询价活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：由签订之日起生效自开标之日起不少于90个日历日。

- 法人代表签字或盖章：                    被授权人签字：

- 职        务：                          职        务：

- 附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（备注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

| - 法定代表人身份证复印件 | - 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| - 法定代表人身份证复印件 | - 被授权人身份证复印件 |

询价单位：                      （盖单位章）

年  月  日

其它资料（格式自拟）