西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司管委会南侧停车场引电接入施工及补充物资询价采购文件

采购人：西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司

二〇二四年十月

西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司管委会南侧停车场引电接入施工及补充物资采购询价公告

西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司管委会南侧停车场引电接入施工及补充物资采购进行公开询价，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目服务的供应商参加。

一、采购人：西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司

二、采购项目名称：管委会南侧停车场引电接入施工及补充物资采购

三、项目概况及采购范围：

项目概况：管委会南侧停车场引电接入施工及补充物资采购

采购范围：按照询价人需求清单内容、时间，及时提供服务

- 供货单位应信誉良好，无相关不良记录；施工安装及物资供应价格合理，服务良好；

（2）能够按照规定时间完成施工安装及物资供应。

四、询价单位资格要求

1.具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2.比选单位不得在“信用中国”网站列为失信被执行人；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.本项目不接受联合体参加比选；

五、询价响应文件递交截止时间、地点、方式

1.询价响应文件递交截止时间：2024年10月18日17时00分。响应文件递交地点：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座12F。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本采购公告在《陕西西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司》官网发布。

七、联系人及联系方式：

采  购 人：西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司

地     址：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座12F

联 系 人：寇工    联系电话：13659285052

第二部分  询价单位须知

一、项目概况

西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司管委会南侧停车场引电接入施工及补充物资采购。

二、采购范围

采购范围：按照询价人需求清单内容、时间，及时提供服务。

- 供货单位应信誉良好，无相关不良记录；施工安装及物资供应价格合理，服务良好；

（2）能够按照规定时间完成施工安装及物资供应。

三、询价单位资格要求

1.具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2.比选单位不得在“信用中国”网站列为失信被执行人；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.本项目不接受联合体参加比选；

四、服务周期：1年（以实际合同签订时间为准）

五、采购最高限价：58615.80元。大写伍万捌仟陆佰壹拾伍元捌角整, 支付方式:银行承兑汇票、商业承兑汇票或银行转账方式，以双方确定的付款方式为准。

注：比选费用不得超出采购最高限价的单价及总价，否则否决其资格。

六、询价响应文件递交时间及地址：

1、询价响应文件递交截止时间：2024年10月18日17:00

2、询价响应文件递交地址：陕西省西咸新区泾河新城智谷B座12F。

3、询价响应文件正本壹份、副本贰份、电子文件（存于U盘）壹份（内容必须包含响应文件的所有内容），报价书正、副本须用A4幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”字样，装订成册（注：胶装）。

4、询价响应文件的密封袋内装询价书正副共3份，封皮上写明项目名称、招标人名称及参加询价的供应商名称，在封线处加盖法定代表或授权人代表签章或公章。并注明“询价时启封”字样。

七、采购人需求

管委会南侧停车场引电接入施工及补充物资采购清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 限价后单价（元） | 限价后小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1 | 个 | 室外防水配电箱400*500*150MM、含断路器、1个3P总开 4个32A2P空开、冷轧钢板材质、含内部接线 | 750.00 | 750.00 | 铁塔基站至岗亭电缆成端配电箱 |
| 2 | 减速带 | 6 | 根 | 100*35*5CM/根、橡胶材质 | 220.00 | 1320.00 | 停车场出入口增加减速带 |
| 3 | 开挖回复水泥路面 | 5 | 米 | 开挖回填水泥路面10（宽）*30（深）cm | 60.00 | 300.00 | 因架空线路影响村民收玉米，架空改落地 |
| 4 | 过路套管保护 | 5 | 米 | θ32镀锌钢管 | 10.00 | 50.00 |  |
| 5 | 拆除网线 | 226 | 米 | 原有监控网线拆除 | 3.00 | 678.00 |  |
| 6 | 布放网线 | 226 | 米 | 重新布放监控网线 | 4.30 | 971.80 |  |
| 7 | 交换机 | 1 | 台 | 5口千兆交换机、可网管型、交换容量：10Gbps、整机包转发率：7.44Mpps | 510.00 | 510.00 | 岗亭内增加设备网交换机 |
| 8 | 二维码立牌 | 2 | 个 | 40*200cmPVC防水立牌，含不锈钢立柱 | 200.00 | 400.00 | 进出缴费二维码立牌 |
| 9 | 停车场配电电缆 | 380 | 米 | 4*35铝线室外铠装电缆 | 45.00 | 17100.00 | 铁塔基站侧-供电局变压器侧施工 |
| 10 | 开挖回填电缆沟 | 270 | 米 | 开挖回填土方电缆沟40（宽）*50（深）cm | 27.00 | 7290.00 |  |
| 11 | 开挖回填花砖路面 | 5 | 米 | 开挖回填花砖路面40（宽）*50（深）cm | 50.00 | 250.00 |  |
| 12 | 电缆引上钢管 | 1 | 根 | θ50镀锌钢管2m | 8.00 | 8.00 |  |
| 13 | 配电箱 | 1 | 台 | 室外抱杆配电箱400*300*200MM、含断路器、1个4P总开、1个63A空开、含内部接线 | 900.00 | 900.00 |  |
| 14 | 停车场配电电缆 | 310 | 米 | 4*35铝线室外铠装电缆（地埋敷设） | 45.00 | 13950.00 | 铁塔基站侧-停车场岗亭侧施工 |
| 15 | 停车场配电电缆 | 120 | 米 | 4*35铝线室外铠装电缆（架空敷设） | 48.00 | 5760.00 |  |
| 16 | 开挖回填电缆沟 | 310 | 米 | 开挖回填土方电缆沟40（宽）*50（深）cm | 27.00 | 8370.00 |  |
| 17 | 电缆引上钢管 | 1 | 根 | θ50镀锌钢管2m | 8.00 | 8.00 |  |
| 总限价（元）： |  |  |  |  |  | 58615.80 |  |

第三部分   询价响应文件格式

（正、副本）

西咸新区泾河新城产发运营管理有限公司管委会南侧停车场引电接入施工及补充物资采购询价响应文件

供应商：                            （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日  期：     年    月    日

报  价  书

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 1 | 个 | 室外防水配电箱400*500*150MM、含断路器、1个3P总开 4个32A2P空开、冷轧钢板材质、含内部接线 |  |  | 铁塔基站至岗亭电缆成端配电箱 |
| 2 | 减速带 | 6 | 根 | 100*35*5CM/根、橡胶材质 |  |  | 停车场出入口增加减速带 |
| 3 | 开挖回复水泥路面 | 5 | 米 | 开挖回填水泥路面10（宽）*30（深）cm |  |  | 因架空线路影响村民收玉米，架空改落地 |
| 4 | 过路套管保护 | 5 | 米 | θ32镀锌钢管 |  |  |  |
| 5 | 拆除网线 | 226 | 米 | 原有监控网线拆除 |  |  |  |
| 6 | 布放网线 | 226 | 米 | 重新布放监控网线 |  |  |  |
| 7 | 交换机 | 1 | 台 | 5口千兆交换机、可网管型、交换容量：10Gbps、整机包转发率：7.44Mpps |  |  | 岗亭内增加设备网交换机 |
| 8 | 二维码立牌 | 2 | 个 | 40*200cmPVC防水立牌，含不锈钢立柱 |  |  | 进出缴费二维码立牌 |
| 9 | 停车场配电电缆 | 380 | 米 | 4*35铝线室外铠装电缆 |  |  | 铁塔基站侧-供电局变压器侧施工 |
| 10 | 开挖回填电缆沟 | 270 | 米 | 开挖回填土方电缆沟40（宽）*50（深）cm |  |  |  |
| 11 | 开挖回填花砖路面 | 5 | 米 | 开挖回填花砖路面40（宽）*50（深）cm |  |  |  |
| 12 | 电缆引上钢管 | 1 | 根 | θ50镀锌钢管2m |  |  |  |
| 13 | 配电箱 | 1 | 台 | 室外抱杆配电箱400*300*200MM、含断路器、1个4P总开、1个63A空开、含内部接线 |  |  |  |
| 14 | 停车场配电电缆 | 310 | 米 | 4*35铝线室外铠装电缆（地埋敷设） |  |  | 铁塔基站侧-停车场岗亭侧施工 |
| 15 | 停车场配电电缆 | 120 | 米 | 4*35铝线室外铠装电缆（架空敷设） |  |  |  |
| 16 | 开挖回填电缆沟 | 310 | 米 | 开挖回填土方电缆沟40（宽）*50（深）cm |  |  |  |
| 17 | 电缆引上钢管 | 1 | 根 | θ50镀锌钢管2m |  |  |  |
| 总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

总金额：xxx元，大写xxx

1、所报货币为人民币。小数点后保留两位有效数字。

2、供应商未按本表要求签字、盖章及报价的视为无效比选。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表签字：

日     期：

供应商的有效资质证明文件

1.具有独立法人资格，具有合格有效的营业执照；

2.比选单位不得在“信用中国”网站列为失信被执行人；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目比选；

4.本项目不接受联合体参加比选。

- 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月               日

经营期限：

姓    名：                      性        别：

年    龄：                      职        务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

年        月        日

- 法定代表人授权委托书

致：                        （采购人名称）

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次（项目名称 ）项目的比价、报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月    日签字生效，特此证明。

| 法定代表人签字或盖章： | 被授权人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商（盖章）：

年        月        日

其它资料

（格式自拟）